## Sheet1
0
Chosen Model | RF
Max evaluations | 100
Best individual model type | No
Best number of features | 41
Best Features incl. Signal | ['T_supply_HP_heat_set [K]', 'Q_conv_UFH_init [W]', 'T_Air_opti_init [K]', 'Q_rad_UFH_init [W]', 'T_Air_init [K]', 'T_DHW_1_init [K]', 'T_DHW_2_init [K]', 'T_DHW_3_init [K]', 'T_DHW_4_init [K]', 'T_TES_1_init [K]', 'T_TES_2_init [K]', 'T_TES_3_init [K]', 'T_TES_4_init [K]', 'T_IntWall_init [K]', 'T_Roof_init [K]', 'T_ExtWall_init [K]', 'T_Floor_init [K]', 'T_Win_init [K]', 'T_return_init [K]', 'T_return_UFH_init [K]', 'T_supply_init [K]', 'T_supply_HP_init [K]', 'T_supply_UFH_init [K]', 'T_thermalCapacity_down_init [K]', 'T_thermalCapacity_top_init [K]', 't_rad [K]', 't_TES [K]', 't_DHW [K]', 'soc_BAT []', 'res_elec [W]', 'power_use_PV [W]', 'power_to_BAT_from_grid [W]', 'power_from_grid [W]', 'power_PV [W]', 'power_HP [W]', 'heat_HP [W]', 'dT_vio [K]', 'dch_DHW [W]', 'dch_TES [W]', 'T_panel_heating1 [K]', 'ch_DHW [W]', 'ch_TES [W]']
Best parameter in original shape | {'IndivModel': {'IndivModel_baye': 'No'}, 'n_F': 41.0}
Computation Time in seconds | 383.0337288379669